项目资金使用情况表

申请单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 起止 年月 | 建设主体 （单位名称） | 建设地点 （到街道门牌号） | 建设内容 |  |  |  |  | 使用资金 总额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 仪器设备名称 | 数量 （台、套、件等） | 采购单价（万元） | 合计金额 （万元） | 参照的国家标准或检测方法 |  |  |
| 1 | 抚远市边境动物疫情监测站建设项目 | 2022年9月至2023年6月 | 抚远市动物疫病预防与控制中心 | 抚远市正阳路214号 | 全自动分液器 | 1 | 10 | 10 | 《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T18936-2020） | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 酶标仪 | 1 | 7.563 | 7.563 | 《口蹄疫诊断技术》 （GB/T18935-2018） |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压灭菌器 | 1 | 3.3 | 3.3 | 《实验室生物安全通用要求》 （GB 19489-2008） |  |  |
|  |  |  |  |  | 自动洗板机 | 1 | 7.3 | 7.3 | 《口蹄疫诊断技术》 （GB/T18935-2018） |  |  |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴锅 | 1 | 0.24 | 0.24 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织研磨仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 生物安全柜双人（II级） | 2 | 8 | 8 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 微量振荡器 | 1 | 0.088 | 0.088 | 《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T18936-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 台式低速离心机 | 1 | 0.448 | 0.448 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 涡旋混匀器 | 1 | 0.044 | 0.044 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 高速组织匀浆机 | 1 | 0.49 | 0.49 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 血凝与血凝抑制分析系统 | 1 | 5.8 | 5.8 | 《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T18936-2020） |  |  |
|  |  |  |  |  | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 2.227 | 2.227 | 《非洲猪瘟诊断技术》 （GB/T 18648-2020） |  |  |